## Presupuesto Estimativo
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTOS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION EDILICIA DEPENDENCIA EMBOSCADA
Ubicación: EMBOSCADA
Propietario: POLICIA NACIONAL
| Profesional: |  | Pat. Nº:
Domicilio:
| Superficie Terreno: |  | Superficie a Construir : |  | 150 m2
Cta. Cte. Ctral. Nº :
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Ítem | Descripción / Rubro | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Gs) | Precio Total (Gs)
1 | AMPLIACIÓN NUEVA
1.1 | Trabajos Preliminares
1.1.1 | Limpieza de terreno y preparación | m2
1.1.2 | Replanteo y marcación | m2
1.1.3 | Vallado / Cerramiento provisorio | gl
1.2 | Movimiento de Suelo, Cimientos y Estructura
1.2.1 | Excavación y carga de cimientos PBC contencion | m3
1.2.2 | Hormigón de limpieza | m2
1.2.3 | Zapatas de HºAº , incluye excavacion | m3
1.2.4 | Vigas de fundación 13x40/ Encadenado inferior | ml
1.2.5 | Pilares de HºAº | ml
1.2.6 | Vigas superiores 13x30/ Encadenado superior | ml
1.2.7 | Losa RAP | m2
1.2.8 | Relleno con tierra roja | m3
1.3 | Mampostería
1.3.1 | Mampostería de ladrillo común (0.15m) | m2
1.3.2 | Apuntalamientos | gl
1.3.3 | Envarillado | ml
1.4 | Cubierta
1.4.1 | Cubierta de chapa sándwich trapezoidal color ceramico superior y blanco inferior(termoacústica PIR)50mm con estructura metalica 100x50mm pintado color blanco codigo de la chapa | m2
1.4.2 | Canaletas y bajadas de agua pluvial | ml
1.4.3 | Aislacion de losa | m2
1.5 | Revoques y Cielorrasos
1.5.1 | Revoque interior a dos caras | m2
1.5.2 | Revoque exterior impermeable | m2
1.6 | Pisos , Revestidos y Zócalos
1.6.1 | Contrapiso de cascote Hº | m2
1.6.2 | Carpeta de nivelación | m2
1.6.3 | Piso cerámico | m2
1.6.4 | Guarda Obra 0.80 baldoson con cordon de ladrillos | ml
1.6.5 | Zócalos cerámicos | ml
1.6.6 | Revestimiento cerámico en paredes | m2
1.6.7 | Revestimiento de piedra | m2
1.7 | Equipamiento de Baños y Cocina
1.7.1 | Mueble de cocina Inferior 0.60 m con bacha inox (según plano) | ml
1.7.2 | Mueble de cocina Superior 0.40m | ml
1.7.3 | Inodoro con cisterna y accesorio | un
1.7.4 | Lavatorio con pedestal y accesorios | un
1.7.5 | Griferías (lavatorio y ducha) | jgo
1.7.6 | Accesorios de baño (jabonera, toallero, etc.) | jgo
1.8 | Instalación Eléctrica
1.8.1 | TABLERO PRINCIPAL Y LLAVES TERMOMAGNÉTICAS | gl
1.8.2 | BOCAS DE ILUMINACIÓN (CABLEADO Y CAÑOS) | un
1.8.3 | BOCAS DE TOMACORRIENTES | un
1.8.4 | PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS (LED 20x20) - DE TECHO | un
1.8.5 | PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS (LED 20x20 o similar) - DE PARED | un
1.8.6 | ACOMETIDA Y PUESTA A TIERRA | gl
1.8.7 | VENTILADOR DE TECHO | un
1.8.8 | AIRE ACONDICIONADO | un
1.9 | Instalación Sanitaria
1.9.1 | Inst de provisión de agua (fría/caliente) | gl
1.9.2 | Inst de provisión de agua (fría) | gl
1.9.3 | Desague pluvial PVC 150 mm | ml
1.9.4 | Inst de desagüe cloacal | gl
1.9.5 | Cámara séptica y pozo ciego | gl
1.9.6 | Registros Pluvial y cámaras de inspección | un
1.10 | Aberturas (Carpintería)
1.10.1 | Ventanas (especificar material: aluminio, blindex) | m2
1.10.2 | Puertas interiores (placa/madera) | un
1.10.3 | Puertas interiores (vaiven cocina) | un
1.10.4 | Puerta principal de acceso | un
1.11 | Pintura
1.11.1 | Pintura Aberturas de madera | un
1.11.2 | Pintura al látex interior/exterior (con enduido) | m2
2 | ADECUACIÓN EXISTENTE
2.1 | Fachada
2.1.1 | Revestimiento de piedra | m2
2.1.2 | Pérgola metal 100x50mm | m2
2.1.3 | Cartel (provisión y montaje) | gl
2.2 | Intervenciones Varias
2.2.1 | Retiro de aberturas existentes | un
2.2.2 | Colocación de ventanas nuevas | un
| Puerta principal de acceso | un
2.2.3 | Pintura general interior y exterior (mantenimiento) | m2
2.3 | Adecuación Baño Jefe
2.3.1 | Demolición y retiro de escombros (piso/revestimiento) | gl
2.3.2 | Piso nuevo | m2
2.3.3 | Revestimiento nuevo | m2
2.3.4 | Provisión y colocación de artefactos | jgo
2.4 | Contingencias
2.4.1 | Ajustes varios / reparaciones menores no listado | gl
2.4.2 | Limpieza final de obra | gl
| TOTAL GENERAL DE INVERSIÓN Estimado (IVA Incluido) |  |  |  | 0